+7 (3852) 390-530,  info@russol.org

Опросный лист на котёл

Общие данные:

❶ Тип котла:

( Паровой   ( Водогрейный

❷ Назначение:

( Отопление

( Горячее водоснабжение

( Технология

( Производство электроэнергии

❸ Виды топлива:

❹ Количество котлов: ___ шт.

❺ Срок поставки: __.______________.20___г.

Расчетные параметры:

❶ Производительность: _______ т/ч (Гкал/ч)

❷ Рабочее давление: _______ Па

❸ Температура на выходе: _______ °С

❹ Температура питательной воды: _______ °С

Комплектация:

Тип топочной камеры: ______________________________________

Дополнительно требуется:

( Пароперегреватель ( Экономайзер  ( Воздухоподогреватель  (  Пылеприготовление

(  Мельничный вентилятор ( Дутьевый вентилятор  (  Дымосос (  Золоулавливатель

( Дымовая труба  ( Золошлакоудаление   ( АСУ ТП   ( Фосфатирование

( Водоподготовка ( Обдувочные приборы

Тип основного топлива:

( УГОЛЬ:

❶ Марка: ____________

❷ Калорийность: _________ ккал/кг

❸ Размер кусков: _________ мм

❹ Влажность: ___________ %

❺ Зольность: ___________ %

❻ Элементарный состав:

____ % - Углерод (C) 
____ % - Водород (H) 
____ % - Кислород (O) 
____ % - Азот (N) 
____ % - Сера (S)

( ГАЗ:

❶ Теплота сгорания: _______ ккал/нм3

❷ Вес кубометра газа: _______ кг/нм3

❸ Температура газа: ________ °С

❹ Элементарный состав:

____ % - Окись углерода (СО)

____ % - Углекислота (СО2)

____ % - Водород (H2)

____ % - Кислород (O2)

____ % - Азот (N2)

____ % - Метан (CH4)

____ % - Тяж. углеводор. (СmHm)

____ % - Сероводород (H2S)

( МАЗУТ, ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО:

❶ Марка топлива: __________

❷ Теплота сгорания: ________ ккал/кг

❸ Температура вспышки: _____ °С

( ДРЕВЕСНЫЕ ОТХОДЫ, ЛУЗГА:

❶ Теплота сгорания: _______ ккал/кг

❷ Зольность: _____ %

❸ Насыпная плотность: _______ кг/м3

❹ Относительная влажность: ____ %

Контактные данные:

❶ Компания*: _______________________________________________________________

❷ Контактное лицо*:__________________________________________________________

❸ Телефон*:_________________________________________________________________

❹ Факс:_____________________________________________________________________

❺ Email*:____________________________________________________________________

* - поля обязательные к заполнению

Дополнительные комментарии: